**Bestätigung über den fachgerechten Einbau einer Notstrom Einspeisestelle**

**Ausführendes Elektrounternehmen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name des ausführenden Elektrounternehmens | | Ansprechpartner |
| Anschrift (Straße/Gasse/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) | | |
| Telefon/Durchwahl | E-Mail | |

**Kunde/Landwirtschaftlicher Betrieb**

|  |  |
| --- | --- |
| Name (bei jurist. Personen deren Bezeichnung sowie Namen und Funktionen der vertretungsbefugten Organe) | Betriebsnummer |
| Anschrift (Straße/Gasse/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) | |

**Der Einbau zumindest folgender Komponenten wird bestätigt**

**Stromeinspeisung über**

* Wandstecker für Notstromeinspeisung in der Ausführung 63 A oder größer
* Ortsfest errichtetes Stromaggregat

(nur ein Feld ankreuzen)

**Ergänzend für die Einspeisung**

* Umschalter vom öffentlichen Netz auf Notstrom mit Nullstellung (Netz/AUS/Generator)
* Drehfeldrichtungsanzeige
* Netzspannungswiederkehranzeige

(alle Felder ankreuzen, ausgenommen ortsfest errichtetes Stromaggregat keine Drehfeldrichtungsanzeige nötig)

**Hinweis**: beispielsweise kombiniert der **Sicherungslasttrennschalter** **mit Drehfeldrichtungsanzeige:** „**Tytan T4P, D02**“ (3-polig +N) eine Absicherung der Einspeisestelle mit unterschiedlich wählbaren Sicherungsgrößen und die Drehfeldrichtungsanzeige! (Empfehlung WK OÖ)

**Das ausführende Elektrounternehmen bestätigt weiters**

* Der Kunde hat eine Einweisung über die Funktion der Einspeisestelle und die Vorgehensweise einer Umschaltung auf Notstromversorgung erhalten
* Der Kunde wurde darüber informiert, falls eine **Photovoltaikanlage** vorhanden ist, diese im Notstrombetrieb **abzuschalten**. (Ein Hinweis in der Nähe des Umschalters ist anzubringen)
* Alle Arbeiten wurden fachgerecht durchgeführt und entsprechende Sicherheitseinrichtungen verbaut
* Ausführung nach ÖVE ÖNORM E 2701
* Einhaltung der gültigen Ausführungsbestimmungen des Netzanbieters
* Ein Probelauf/Testbetrieb wurde durchgeführt. Der Betrieb ist damit auf einen länger andauernden Stromausfall vorbereitet

(alle Felder zwingend ankreuzen)

Der Einbau wurde durchgeführt am (Datum): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum, Stempel, Unterschrift

des ausführenden Elektrounternehmens: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_