# Blatt IV

## MINDESTUMFANG DER EINREICHUNTERLAGEN FÜR EIN KLEINKRAFTWERK

Die Einreichunterlagen sind jeweils zusammengefasst (3-fach) der Wasserrechtsbehörde zu übermitteln.

- Ansuchen (1-fach)

B) Einreichunterlagen (3-fach)

- Technischer Bericht 
In diesem ist die gesamte Wasserkraftanlage (wasserbau-, maschinenbau- und elektrotechnische Anlagenteile) umfassend zu beschreiben.
Weiters hat der Technische Bericht zu beinhalten: 
- Abflussdaten (mittlere monatliche Abflüsse, NNQ, MNQ, HQ-30, HQ-100) des 
gegenständlichen Gewässers an der geplanten Entnahmestelle (Referat 
Hydrographischer Landesdienst beim Amt der Salzburger Landesregierung)
- Hauptdaten der geplanten Wasserkraftanlage (wie Ausbauwassermenge, Nutzfallhöhe, Leistung (Leistungsermittlung unterteilt in Sommerarbeitsvermögen und 
Winterarbeitsvermögen usw.))

- Übersichtskarte in der Größe DIN A4 im Maßstab 1 : 25000 
In dieser ist die Lage der Anlage durch eine Markierung (z.B. Pfeil) darzustellen.

- Katasterplan (neuester Mappenstand)
In diesem sind die wesentlichen Anlagenteile schematisch darzustellen. Weiters müssen die Bezeichnungen der berührten Grundstücke ersichtlich sein.

- Hydraulischer Längsschnitt mit Darstellung aller Anlagenteile und der Wasserspiegellagen.

- Detaillierte Darstellung der Anlagenteile 
(Entnahmebauwerk, Entsanderbauwerk, Krafthaus, Unterwasserkanal usw.)

- Hydraulische Berechnungen

- Die erforderlichen statischen Berechnungen und Standsicherheitsnachweise

- Grundbuchmäßige Bezeichnung der durch die Anlage berührten Liegenschaften sowie Bekanntgabe der Wasser-, Fischerei- und Einforstungsberechtigten (eventuell Zustimmungserklärung der Betroffenen).

- Ergänzend wird noch hingewiesen, dass die einschlägigen Ö-Normen und Richtlinien für den Projektanten verbindlich sind. Das Einreichprojekt ist von einem Fachkundigen zu erstellen. Dieser ist namhaft zu machen und hat das Projekt auch zu unterschreiben.

- Es wird empfohlen, vor Planungsbeginn Kontakt mit der zuständigen Naturschutzbehörde aufzunehmen.

- Stand: März 2003