Blatt V

# MINDESTUMFANG  DER  EINREICHUNTERLAGEN  FÜR  EINE  TEICHANLAGE

Die Einreichunterlagen sind jeweils zusammengefasst (3-fach) der zuständigen Wasserrechtsbehörde zu übermitteln.

- Ansuchen (1-fach)

B) Einreichunterlagen (3-fach)

- Technischer Bericht 
In diesem ist die gesamte Anlage umfassend zu beschreiben.
Weiters sind noch die Nutzungsart (z.B. Fischteich, Badeteich, Löschwasserteich, usw.), das Teichvolumen, die Größe des Zuflusses (Konsenswassermenge) und der Vorfluter, in dem das Überwasser eingeleitet wird, anzugeben. 
Wird die Anlage als Fischteich verwendet, so sind in Abhängigkeit von der Qualität des Wassers (Sauerstoffgehalt usw.) der maximale Fischbesatz und die gewählte Fischart anzugeben. Bei Verwendung als Badeteich sind die entsprechenden bäderhygienischen und hydrobiologischen Anforderungen (Wasserqualität etc.) zu berücksichtigen.

- Übersichtskarte in der Größe DIN A4 im Maßstab 1 : 25000. 
In dieser ist die Lage der Anlage durch eine Markierung (z.B. Pfeil) darzustellen.

- Katasterplan (neuester Mappenstand)
In diesem sind die wesentlichen Anlagenteile schematisch darzustellen. Weiters müssen die Bezeichnungen der berührten Grundstücke ersichtlich sein.

- Längsschnitt 
Der Längsschnitt hat sich von der Wasserentnahme bis zur Wasserrückführung zu erstrecken.

- Detailpläne 
Querprofile und Detailpläne sämtlicher Anlagenteile (Entnahmebauwerk, Überlaufbauwerk, Entleerung, usw.).

- Falls für die Errichtung des Teiches Dämme notwendig sind, so müssen entsprechende Standsicherheitsnachweise erbracht werden.

- Grundbuchmäßige Bezeichnung der durch die Anlage berührten Liegenschaften, sowie Bekanntgabe (falls vorhanden) der Wasser-, Fischerei- und Einforstungsberechtigten (eventuell Zustimmungserklärung der Betroffenen). Angabe der möglicherweise betroffenen Liegenschaftsnachbarn.

Ergänzend wird noch hingewiesen, dass die einschlägigen Ö-Normen und Richtlinien für den Projektanten verbindlich sind. Das Einreichprojekt ist von einem Fachkundigen zu erstellen. Dieser ist namhaft zu machen und hat das Projekt auch zu unterschreiben.

Stand: März 2003