## Grundwasser – Wärmepumpe
Antrag auf wasserrechtliche Bewilligung – Umfang der Einreichunterlagen gemäß Leitfaden des Landes Salzburg

Ein Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Bewilligung zur thermischen Nutzung des Grundwassers ist gemäß § 103 WRG mit folgenden Unterlagen zu versehen:

- Angaben über Art, Zweck, Umfang und Dauer des Vorhabens und das betroffene Gewässer;

- grundbuchsmäßige Bezeichnung der durch Anlagen beanspruchten Liegenschaften unter Anführung des Eigentümers;

- Angaben über Gegenstand und Umfang der vorgesehenen Inanspruchnahme fremder Rechte unter Namhaftmachung der Betroffenen (Darstellung aller bewilligten und bewilligungsfreien Wasserbenutzungsanlagen - zB Hausbrunnen, Quellen, Wärmepumpenanlagen - in einem Umkreis von mindestens 250 m);

- die von einem Fachkundigen entworfenen Pläne, Zeichnungen und erläuternden Bemerkungen unter Namhaftmachung des Verfassers (Technischer Bericht):

Planunterlagen:

  - Übersichtskarte 1:25.000 (ÖK oder Luftbild) mit Kennzeichnung des Standortes und Darstellung der maßgeblichen Grundwasserströmungsrichtung

  - Katasterlageplan in M 1:2000 mit Darstellung von Brunnen, Quellen, Grundwasserwärmepumpen, etc. (auch wasserrechtlich nicht bewilligungspflichtige Hausbrunnen) im Umkreis von 250 m

  - Detaillageplan 1:250 mit Darstellung des Entnahmebauwerks, der Wärmepumpe, des Rückgabebauwerks und der Anschlussleitungen

  - Detailpläne 1:50 des Entnahmebrunnens und des Rückgabebauwerks

Hydrogeologische Standortbeschreibung (unmittelbares Projektsgebiet):

-	Angabe des geologischen Rahmens, geologische Beschreibung des Untergrundes am Projektsstandort auf Grundlage von allfällig vorhandenen Bohrungen und Aufschlüssen im Umfeld (Bohrprofil mit Angabe des Bohrpunktes beilegen)

-	Beschreibung der Grundwasserverhältnisse (Absolute Höhen von Gelände und Grundwasser, Grundwasserspiegellagen, Grundwasserstockwerke, Grundwassermächtigkeit, Grundwasserströmungsrichtung, Grundwassergefälle, Durchlässigkeitsbeiwert - kf-Wert)

-	Wasseranalyse (fakultativ)

Hydrologische Berechnungen:

  - Mindestabstand von Entnahmebrunnen und Rückgabebauwerk

  - rechnerische Abschätzung der Wärme- bzw. Kältefahne (kann bei Anlagen mit einer Entnahmeleistung < 2 l/s entfallen)

Technische Daten zur Wärmepumpe:

  - Fabrikat/Type/Kennlinie mit Darstellung des Betriebspunktes (technische Datenblätter)

  - Kältemittel/Füllmenge/Sicherheitsdatenblatt

  - Kompressoröl/Füllmenge/ Sicherheitsdatenblatt

  - Betriebsweise

  - Erforderliche Heizleistung/Kühlleistung

  - max. Betriebsstunden für Heizen/Kühlen

  - max. Temperaturänderung (Spreizung) für Heizen/Kühlen

  - Sicherheitseinrichtung(en) zur Leckagevorbeugung

- Angaben über die beanspruchte Wassermenge je Sekunde, Tag und Jahr unter Berücksichtigung der maximalen täglichen und jährlichen Betriebszeit

- Angaben über die zur Störfallvermeidung und zur Begrenzung oder Beseitigung der Auswirkungen von Störfällen vorgesehenen Maßnahmen (Sicherheitseinrichtungen zur Verhinderung bzw. Minimierung des Kältemittelaustritts);

- Beurteilung der Auswirkungen der Anlage auf das Schutzgut Grundwasser sowie fremde Rechte

Die Projektsunterlagen sind von einem Fachkundigen (Angabe der Befugnis) unter Namhaftmachung des Verfassers auszuarbeiten und von demselben zu unterfertigen. Als Fachkundige sind Personen mit einschlägiger Befugnis bzw. Ausbildung anzusehen. Bei besonderen, auf einschlägigen naturwissenschaftlichen und technischen Grundlagen beruhenden, fundierten Kenntnissen können auch andere als fachkundig angesehen werden.

- Link zum Leitfaden "Grundwasser-Wärmepumpe" des Landes Salzburg

- Link zum Thema Heizen & Kühlen

Die Wasserbeschaffenheit hat einen wesentlichen Einfluss auf den Betrieb und die Lebensdauer einer Anlage. Es wird deshalb empfohlen, im Rahmen der Projektierung eine Wasseruntersuchung auf die relevanten Parameter durchzuführen, um spätere Störungen zu vermeiden.