## Grundwasser-Wärmepumpen
Grundwasser Wärmepumpen
Kategorien WIS | Empfehlung (beispielhaft) | Ampel
In Ordnung | keine Beanstandungen
In Ordnung nach Mängelbehebung | Wartungsbuch nur teilsweise geführt
fehlende Bestätigung der jährlichen Wartung (Fremdfirma)
fehlende Bestätigung der Kontrolle / des Austausches von Messeinrichtungen
fehlende Plakette bei Wärmepumpe gemäß Bescheidauflage
kleine Mängel | Schachtdeckel nicht frei zugänglich
Temperaturaufzeichnungen / Durchflussmengenaufzeichnungen im Wartungs-/Betriebsbuch im Wesentlichen vollständig
einmalige Überschreitung der bwilligten max./min. Rückgabetemperatur, Spreizung oder Konsenswassermenge
Neue Entnahmepumpe bei gleicher Entnahmemenge
fehlende Drucküberprüfung durch Fachfirma
grobe Mängel | Sandeintrag im Sickerschacht
Temperaturaufzeichnungen / Durchflussmengenaufzeichnungen im Wartungs-/Betriebsbuch im Wesentlichen unvollständig
mehrmalige Überschreitung der bwilligten max./min. Rückgabetemperatur, Spreizung oder Konsenswassermenge
fehlende Bestätigung zur Dichtheit (Druckprobenbescheinigung)
neue Entnahmepumpe mit veränderter Entnahmemenge
Verschlammung Sickerschacht
Schachtdeckel lose
Massive Mängel | kein Wartungsbuch bzw. keine Aufzeichnungen vorhanden
wiederholte Überschreitung der bwilligten max./min. Rückgabetemperatur, Spreizung oder Konsenswassermenge

## Kleinkläranlagen
Kleinkläranlagen
Kategorien WIS | Empfehlung (beispielhaft) | Ampel
In Ordnung | Keine Beanstandungen
In Ordnung nach Mängelbehebung | Wartungsbuch nur teilweise geführt
Pflanzenbeet von Unkraut entfernen
Verteilerrohre ausrichten
Dreikammeranlage entleeren
kleine Mängel | Schachtdeckel lose
Rohr bei Einleitung in Vorfluter freilegen
ein jährlicher Abwasseruntersuchungsbefund fehlt
einmalige Überschreitung eines Abwassergrenzwertes
Entsorgungsnachweis für Klärschlamm fehlt
ein bis zwei Grenzwerte überschritten jedoch nicht mehr als 10 %
absetzbare Stoffe oder pH-Wert geringfügig überschritten, restliche Grenzwerte werden eingehalten
Eigenüberwachung fehlt in Teilen
Eigenüberwachung teilweise unplausibel
Korrosion ohne Einschränkung der Funktionsfähigkeit
grobe Mängel | Schachtdeckel beschädigt
Auskolkungen bei Einleitung in Vorfluter
Grenzwertüberschreitungen bei Abwasseruntersuchungsbefunden
kein Wartungsvertrag oder Klärfachpersonal
Bewohnerzahl überschritten
mehrere Grenzwerte überschritten, Überschreitungen liegen zwischen 10% unter 100 %
Fehlende Fremdüberwachung
Fehlende Eigenüberwachung
Fehlender Wartungsvertrag
Verteileinrichtung undicht defekt, verschlammt
Sickeranlage verschlammt
Belüftungsschlauch defekt, Belüfterteller defekt, schwacher Druck in der Belüftungsanlage
Sauerstoffunterversorgung
Betriebseinstellungen fehlerhaft
Beschickereinrichtung nicht funktionstüchtig
Einträge in das Pfanzenbeet (Oberflächenwasser, Erdreich etc)
Massive Mängel | Aufstau in Anlagen
Undichtheit von Anlagen
Nachteilige Auswirkungen auf Gewässer oder bei Versickerung
beschädigte Zu- oder Ableitungen
Vernässungen an der Oberfläche des Pflanzenbeetes
Anlage ist nicht funktionstüchtig
mehrere Grenzwerte überschritten, ein oder mehrere Parameter mehr als 100 % überschritten
Konsensüberschreitung
fehlende Tauchrohre
Tropfkörper verschlammt
Setzungen der Anlagen oder Leitungen

## Oberflächenentwässerungen
Oberflächenentwässerungen
Kategorien WIS | Empfehlung (beispielhaft) | Ampel
In Ordnung | keine Beanstandungen
In Ordnung nach Mängelbehebung | Wartungsbuch nur teilsweise geführt
kleine Mängel | Schachtdeckel lose
Nachsäen im Bereich der Grünmulde / des Bodenfilters
Auskolkungen bei Einleitungen
Grasschnitt, Laub oder andere Ablagerungen (zB Müll) auf den Filterflächen
grobe Mängel | kein Bewuchs in Grünmulden
verringerter Abfluss bei technischen Filtern
Einzugsbereich bzw. Abflussbeiwert vergrößert
Grenzwertüberschreitungen bei Ablaufuntersuchungsbefunden
verstopfte oder beschädigte Leitungen
kolamatierte oder beschädigte natürliche/technische Bodenfilter
Funktion der Drossel nicht mehr gegeben
beschädigte Einlaufschächte
Massive Mängel | Einstau der Anlagen
kein Bewuchs in Humusmulden
Nachteilige Auswirkungen auf den Wasserkörper